Прайс-лист с 11 мая 2021 г.

и краткая тех. характеристика.

Теплообменники «Т» витые нержавеющие (змеевики),

встроенные в электроводонагреватели ЭВАД

По желанию заказчиков, для экономии электрической энергии путем эффективного использования тепловой энергии теплоносителя (воды) из отопительного контура широко применяются встроенные в корпуса электроводонагревателей (бойлеров) витые нержавеющие теплообменники – "Т" (змеевики) различной мощности.

Диаметр входа/выхода теплообменника – ДN25  (наружная резьба)

Расход через змеевик – 2500 литр/час

∆t змеевика (от 85◦С до 65◦С) - 20◦С

∆t бойлера (от 10◦С до 55◦С) – 45◦С

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВОК ТЕПЛООБМЕННИКОВ

| № п/п | Модель | ЭВАД 150 | ЭВАД 200 | ЭВАД 300 | ЭВАД 500 | ЭВАД 700 | ЭВАД 1000 | ЭВАД 1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Т 0,5 | + | + | + | - | - | - | - |
| 2 | Т 0,75 | - | + | + | + | - | - | - |
| 3 | Т 1,0 | - | - | - | + | + | + | + |
| 4 | Т 1,5 | - | - | - | + | + | + | + |
| 5 | Т 2,0 | - | - | - | - | - | + | + |
| 6 | Т 3,0 | - | - | - | - | - | - | + |
| 7 | Т 4,0 | - | - | - | - | - | - | + |

Краткая тех. характеристика и прайс-лист с 11 мая 2021 г.

| Код | Модель | Площадь поверхности, м² | Производительность, ккал/ч | Мощность, кВт/ч (не более) | Полная отпускная цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Т 0,5 | 0,50 | 12500 | 14,5 | 45662,00 |
| 0302 | Т 0,75 | 0,75 | 18500 | 21,5 | 73000,00 |
| 0303 | Т 1,0 | 1,00 | 25000 | 39,0 | 100462,00 |
| 0304 | Т 1,5 | 1,50 | 37500 | 43,5 | 155258,00 |
| 0305 | Т 2,0 | 2,00 | 50000 | 58,0 | 210062,00 |
| 0306 | Т 3,0 | 3,00 | 75000 | 87,0 | 310464,00 |
| 0307 | Т 4,0 | 4,00 | 100000 | 116,0 | 420124,00 |
| 0308 | Т 5,0 | 5,00 | 125000 | 145,0 | 520526,00 |

Примечание:

Цена электроводонагревателя со встроенным теплообменником

(пример обозначения ЭВАД 300 / 6,00 Т 0,5), складывается из стоимости электроводонагревателя ЭВАД и стоимости теплообменника "Т".